关于铜箔金晖路厂电力设施配套及安装报价的要求

投标供应商：

非常感谢各位供应商参与我司此次的招标项目。

为更好的完成此次报价，我司特对此次报价提出2种方案

第一种方案：所有物品都由贵司负责提供、安装调试等

报价要求：供货明细序号1-76都要按照单位报单价（物品+安装调试费分别单列）

- 第二种方案：我司提供部分物品材料，剩余材料由贵司负责提供，并带所有的安装调试等

- 我司提供的物品材料为：①高低压柜及控制柜：供货明细序号1-8、56-76

- ②高低压电缆：供货明细序号10-27

- ③母线排：供货明细序号9，我司只提供母线排，软连接需要贵司提供

报价要求：我司提供的这些材料贵司不用报价，但是要报这些材料的安装调试费用，并按照第一种方案报剩余材料的报价。

下面附报价表，每种方案都要合计总价。谢谢！

山东金宝电子有限公司

2022.11.28

报价方案一

供货明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(材料 | 单价（安装调试费等） | 合价 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV进线柜 | G01-RM6-40.5/V | 台 | 1 |  |  |  | 开关千开电气，保护南瑞、西门子 |  |
| 2 | 35kV PT柜 | G02-RM6-40.5/PT | 台 | 1 |  |  |  | 开关千开电气，保护南瑞、西门子 |  |
| 3 | 35kV出线柜 | G03-05-RM6-40.5/V | 台 | 3 |  |  |  | 开关千开电气，保护南瑞、西门子 |  |
| 4 | 不锈钢外壳 | 4300*1500*2650 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 变压器主进柜D1 | MNS-1200*1000*2200 | 台 | 1 |  |  |  | 开关ABB、施耐德多功能仪、表安科瑞、许继电气、西门子 |  |
| 6 | 电容柜D2-D5 | MNS-1000*1000*2200 | 台 | 4 |  |  |  | 开关ABB、施耐德多功能仪表、安科瑞、许继电气、西门子 |  |
| 7 | 有源滤波D6 | MNS-1200*1000*2200 | 台 | 1 |  |  |  | 开关ABB、施耐德多功能仪表安科瑞、许继电气、北京航天绿博、北京中石汇能 |  |
| 8 | 出线柜D7-D14 | MNS-800*1000*2201 | 台 | 8 |  |  |  | 开关ABB、施耐德多功能仪表、安科瑞、许继电气、西门子 |  |
| 9 | 母线排 | 4×（125mm×10mm×4） （带母线排桥架） | 米 |  |  |  |  | 低压开关柜与变压器位置确定后，按照双方确定的议价单价（包括安装费等费用在内）结合双方共同确认的实际工程量为准进行结算 | 1、带上颜色，红黄绿蓝4组2、母线排变压器侧要用软连接 |
| 10 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-1*240 | 米 | 7000 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 11 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-1*120 | 米 | 2450 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 12 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-1*70 | 米 | 440 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 13 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-4*16+1*10 | 米 | 460 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 14 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 | 120 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 15 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*50+1*35 | 米 | 190 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 16 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 | 320 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 17 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*16+2*10 | 米 | 35 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 18 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 | 45 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 19 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 | 355 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 20 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*10+2*6 | 米 | 1420 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 21 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 | 1155 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 22 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*4*1*2.5 | 米 | 330 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 23 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-2*1 | 米 | 130 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 24 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*1.5+1*1 | 米 | 560 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 25 | 35KV高压电缆 | ZR-YJV-26/35KV-3*185 | 米 | 30 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 26 | 35KV高压电缆 | ZR-YJV-26/35KV-3*150 | 米 | 140 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 27 | 35KV高压电缆 | ZR-YJV-26/35KV-3*120 | 米 | 160 |  |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 28 | MPP电缆套管 | Φ150 管壁厚度5mm | 米 | 240 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆套管费用。 |
| 29 | 电缆终端头 | 3.3-3*180 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | 电缆终端头 | 3.2-3*150 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电缆终端头 | 3.2-3*120 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | T型头 | 3.3-3*180 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | T型头 | 3.2-3*150 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | T型头 | 3.2-3*120 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 4000kVA变压器安装调试试验 |  | 项 | 1 |  |  |  | 出具试验报告 |  |
| 36 | 电缆桥架防火 | 800*200*2.0 | 米 | 80 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 37 | 电缆桥架防火 | 600*200*2.0 | 米 | 20 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 38 | 电缆桥架防火 | 400*200*1.7 | 米 | 140 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 39 | 电缆桥架防火 | 200*100*1.2 | 米 | 180 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 40 | 电缆桥架防火 | 100*100*1.2 | 米 | 200 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 41 | 电缆桥架防火 | 300*150*1.7 | 米 | 40 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 42 | 波纹管 | Φ32 | 米 | 1500 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算波纹管费用。 |
| 43 | 镀锡铜接线端子 | DT240 | 个 | 156 |  |  |  |  |  |
| 44 | 镀锡铜接线端子 | DT120 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 45 | 镀锡铜接线端子 | DT70 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 46 | 镀锡铜接线端子 | DT50 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |
| 47 | 镀锡铜接线端子 | DT35 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |
| 48 | 镀锡铜接线端子 | DT25 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 49 | 镀锡铜接线端子 | DT16 | 个 | 88 |  |  |  |  |  |
| 50 | 镀锡铜接线端子 | DT10 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
| 51 | 低压电缆冷缩头 | 1*240 | 套 | 150 |  |  |  |  |  |
| 52 | 低压电缆冷缩头 | 1*120 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |
| 53 | 低压电缆冷缩头 | 1*70 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 54 | 低压电缆冷缩头 | 4*16+1*10 | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 55 | 低压电缆冷缩头 | 3*70+2*35 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | RT01 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 57 | RT02 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 58 | RT03 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 59 | RT04 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 60 | RT05 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 61 | RT06 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 62 | RT07 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 63 | RT08 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 64 | 冰机控制柜 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 65 | 冰机冷却塔就地箱 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 66 | 明胶罐就地箱 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 67 | 电解溶铜罐区一楼临时电箱 | 控制柜 | 台 | 3 |  |  |  | 见附表 |  |
| 68 | 电解溶铜罐区二楼临时电箱 | 控制柜 | 台 | 2 |  |  |  | 见附表 |  |
| 69 | 电解管道间临时电箱 | 控制柜 | 台 | 2 |  |  |  | 见附表 |  |
| 70 | 楼顶临时电箱 | 控制柜 | 台 | 2 |  |  |  | 见附表 |  |
| 71 | 冰机、空调、酸雾塔区域临时电箱（各1个） | 控制柜 | 台 | 3 |  |  |  | 见附表 |  |
| 72 | 铜库、仓库共3层（各1个） | 控制柜 | 台 | 4 |  |  |  | 见附表 |  |
| 73 | 两地控制箱 | 控制柜 | 台 | 3 |  |  |  | 见附表 |  |
| 74 | 磨辊机 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 75 | 磨辊机就地箱 | 控制柜 | 台 | 1 |  |  |  | 见附表 |  |
| 76 | 配电室电源箱 | 控制柜 | 台 | 2 |  |  |  | 见附表 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价方案二

供货明细

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(材料 | 单价（安装调试费等） | 合价 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV进线柜 | G01-RM6-40.5/V | 台 | 1 | / |  |  | 开关千开电气，保护南瑞、西门子 |  |
| 2 | 35kV PT柜 | G02-RM6-40.5/PT | 台 | 1 | / |  |  | 开关千开电气，保护南瑞、西门子 |  |
| 3 | 35kV出线柜 | G03-05-RM6-40.5/V | 台 | 3 | / |  |  | 开关千开电气，保护南瑞、西门子 |  |
| 4 | 不锈钢外壳 | 4300*1500*2650 | 台 | 1 | / |  |  |  |  |
| 5 | 变压器主进柜D1 | MNS-1200*1000*2200 | 台 | 1 | / |  |  | 开关ABB、施耐德多功能仪、表安科瑞、许继电气、西门子 |  |
| 6 | 电容柜D2-D5 | MNS-1000*1000*2200 | 台 | 4 | / |  |  | 开关ABB、施耐德多功能仪表、安科瑞、许继电气、西门子 |  |
| 7 | 有源滤波D6 | MNS-1200*1000*2200 | 台 | 1 | / |  |  | 开关ABB、施耐德多功能仪表安科瑞、许继电气、北京航天绿博、北京中石汇能 |  |
| 8 | 出线柜D7-D14 | MNS-800*1000*2201 | 台 | 8 | / |  |  | 开关ABB、施耐德多功能仪表、安科瑞、许继电气、西门子 |  |
| 9 | 母线排 | 4×（125mm×10mm×4） （带母线排桥架） | 米 |  | / |  |  | 低压开关柜与变压器位置确定后，按照双方确定的议价单价（包括安装费等费用在内）结合双方共同确认的实际工程量为准进行结算 | 1、带上颜色，红黄绿蓝4组2、母线排变压器侧要用软连接 |
| 10 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-1*240 | 米 | 7000 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 11 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-1*120 | 米 | 2450 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 12 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-1*70 | 米 | 440 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 13 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-4*16+1*10 | 米 | 460 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 14 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 | 米 | 120 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 15 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*50+1*35 | 米 | 190 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 16 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | 米 | 320 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 17 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*16+2*10 | 米 | 35 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 18 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | 米 | 45 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 19 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | 米 | 355 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 20 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*10+2*6 | 米 | 1420 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 21 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*6+1*4 | 米 | 1155 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 22 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*4*1*2.5 | 米 | 330 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 23 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-2*1 | 米 | 130 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 24 | 低压电缆 | WDZCN-YJY-0.6/1KV-3*1.5+1*1 | 米 | 560 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 25 | 35KV高压电缆 | ZR-YJV-26/35KV-3*185 | 米 | 30 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 26 | 35KV高压电缆 | ZR-YJV-26/35KV-3*150 | 米 | 140 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 27 | 35KV高压电缆 | ZR-YJV-26/35KV-3*120 | 米 | 160 | / |  |  | 上上电缆、远东电缆、特变电缆、宝胜电缆、熊猫电缆 | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆费用。 |
| 28 | MPP电缆套管 | Φ150 管壁厚度5mm | 米 | 240 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆套管费用。 |
| 29 | 电缆终端头 | 3.3-3*180 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | 电缆终端头 | 3.2-3*150 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 电缆终端头 | 3.2-3*120 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | T型头 | 3.3-3*180 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | T型头 | 3.2-3*150 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | T型头 | 3.2-3*120 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 4000kVA变压器安装调试试验 |  | 项 | 1 |  |  |  | 出具试验报告 |  |
| 36 | 电缆桥架防火 | 800*200*2.0 | 米 | 80 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 37 | 电缆桥架防火 | 600*200*2.0 | 米 | 20 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 38 | 电缆桥架防火 | 400*200*1.7 | 米 | 140 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 39 | 电缆桥架防火 | 200*100*1.2 | 米 | 180 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 40 | 电缆桥架防火 | 100*100*1.2 | 米 | 200 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 41 | 电缆桥架防火 | 300*150*1.7 | 米 | 40 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算电缆桥架防火费用。 |
| 42 | 波纹管 | Φ32 | 米 | 1500 |  |  |  |  | 按照双方最终确定的议价单价（包括安装费等费用在内），结合双方共同确认的实际工程量为准结算波纹管费用。 |
| 43 | 镀锡铜接线端子 | DT240 | 个 | 156 |  |  |  |  |  |
| 44 | 镀锡铜接线端子 | DT120 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 45 | 镀锡铜接线端子 | DT70 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 46 | 镀锡铜接线端子 | DT50 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |
| 47 | 镀锡铜接线端子 | DT35 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |
| 48 | 镀锡铜接线端子 | DT25 | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 49 | 镀锡铜接线端子 | DT16 | 个 | 88 |  |  |  |  |  |
| 50 | 镀锡铜接线端子 | DT10 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
| 51 | 低压电缆冷缩头 | 1*240 | 套 | 150 |  |  |  |  |  |
| 52 | 低压电缆冷缩头 | 1*120 | 套 | 50 |  |  |  |  |  |
| 53 | 低压电缆冷缩头 | 1*70 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |
| 54 | 低压电缆冷缩头 | 4*16+1*10 | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 55 | 低压电缆冷缩头 | 3*70+2*35 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | RT01 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 57 | RT02 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 58 | RT03 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 59 | RT04 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 60 | RT05 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 61 | RT06 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 62 | RT07 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 63 | RT08 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 64 | 冰机控制柜 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 65 | 冰机冷却塔就地箱 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 66 | 明胶罐就地箱 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 67 | 电解溶铜罐区一楼临时电箱 | 控制柜 | 台 | 3 | / |  |  | 见附表 |  |
| 68 | 电解溶铜罐区二楼临时电箱 | 控制柜 | 台 | 2 | / |  |  | 见附表 |  |
| 69 | 电解管道间临时电箱 | 控制柜 | 台 | 2 | / |  |  | 见附表 |  |
| 70 | 楼顶临时电箱 | 控制柜 | 台 | 2 | / |  |  | 见附表 |  |
| 71 | 冰机、空调、酸雾塔区域临时电箱（各1个） | 控制柜 | 台 | 3 | / |  |  | 见附表 |  |
| 72 | 铜库、仓库共3层（各1个） | 控制柜 | 台 | 4 | / |  |  | 见附表 |  |
| 73 | 两地控制箱 | 控制柜 | 台 | 3 | / |  |  | 见附表 |  |
| 74 | 磨辊机 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 75 | 磨辊机就地箱 | 控制柜 | 台 | 1 | / |  |  | 见附表 |  |
| 76 | 配电室电源箱 | 控制柜 | 台 | 2 | / |  |  | 见附表 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |