山东金宝电子有限公司

金源路厂部分钢构拆除

招标文件

一、工程概况

招标工程为山东金宝电子有限公司金源路厂部分钢构拆除工程。工程位于山东金宝电子有限公司金源路厂。

二、工期

本工程要求工期3天。

三、工程质量及要求

1、质量等级：合格。

2、本工程具体要求：

①金源路厂区内空压机厂房4处百叶窗封堵，百叶窗高度约10M,面积共约60㎡，从屋内封堵，单层铁皮。

②金源路厂区废气处理管道（PVC）拆除，管道最高点约20M,管道直径约1.2M，拆除后管道归招标单位所有。

③金源路厂区内上胶机厂房北大门一处雨棚拆除，拆除后将原墙板做封堵处理，防止漏水，拆除的雨棚归招标单位所有。

④施工单位需为施工人员购买人身保险，施工人员具有登高证、电焊证，持证上岗。

四、投标保证金：1000元（电汇）

汇款资料：单位名称：山东金宝电子有限公司

帐    号：5000 6473 3510 017

开 户 行：恒丰银行招远支行

竞标结束后，未中标的投标人投标保证金将无息返还。中标人的投标保证金在签订合同后转为履约保证金或无息返还。投标人放弃中标权利，投标保证金将不予以返还。未缴纳投标保证金，一律不能参与开标。

五、付款方式

本工程无预付款。工程完工后，验收合格后，收到发票后付全款。付款方式为电汇。

六、投标办法

1、工程按招标人要求投标人一定查看施工现场。

2、投标人须按招标人设计投报全费用综合价格（包工、包料、包安装），价格中包含完成所有工作内容需要的费用，开具增值税专用发票。

七、其他注意事项

1、投标人、潜在中标人、合同当事人、收款人、发票出具人名称必须一致。

2、投标人须投报正本1份、副本1份。所有资料密封后加盖公章交至招标人处。

3、投标联系人： 郭  松，联系电话：0535-2701503

现场问题咨询人：吴志松，联系电话：15253510736

曲  义，联系电话：18853587178

4、投标截止时间：现场对接截止时间： 2026.4.13

报价投标截止时间： 2026.4.14

投标时请将电子版投标文件以邮件的形式发送到邮箱中：

jinbaoxb@chinajinbao.com,纸质文件请邮寄或直接送达投标地点，标

书务必要密封。

投标函

山东金宝电子有限公司：

（投标人全称）       授权（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵公司组织的金源路厂部分钢构拆除工程招标的有关活动，并进行投标。为此：

- 我司愿按照招标文件中约定的结算依据及计价方式、工程款拨付方式承担此工程，报价如下：

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（或总价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封堵百叶窗 | 项 | 1 |  | 招标文件① |
| 2 | 拆除废气管道 | 项 | 1 |  | 招标文件② |
| 3 | 拆除雨棚 | 项 | 1 |  | 招标文件③ |

以上价格包含吊运费、材料费、安装费等费用，为全费用综合价，税率       。

2.投标人保证遵守招标文件中的有关规定，并保证忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

投标人全称（加盖公章）：       授权代表（签字）：

日    期：

注：以下为报价单及合同模板，投标方参入即认可合同模板所有条款。

金源路厂部分钢构拆除合同

发包人:(甲方) 山东金宝电子有限公司

承包人:(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，本着互惠互利的原则，经友好协商，就甲方金源路厂部分钢构拆除工程签署本合同。

一、工程概况

1.工程名称：金源路厂部分钢构拆除工程。

2.承包范围及要求：

①金源路厂区内空压机厂房4处百叶窗封堵，百叶窗高度约10M,面积共约60㎡，从屋内封堵，单层铁皮。

②金源路厂区废气处理管道（PVC）拆除，管道最高点约20M,管道直径约1.2M，拆除后管道归甲方所有。

③金源路厂区内上胶机厂房北大门一处雨棚拆除，拆除后将原墙板做封堵处理，防止漏水，拆除的雨棚归甲方所有。

④施工时乙方需为施工人员购买人身保险，施工人员具有登高证、电焊证，持证上岗。

二、工期要求

1.具体开工日期以甲方所下通知为准，工期3天，。

2.因乙方原因造成工程竣工时间延误，除需赔偿甲方损失外，每延误一   天需按总造价万分之五向甲方支付违约金，甲方有权从工程款中直接扣除。

三、工程质量与安全

工程质量标准:合格工程

1.乙方必须严把安全、质量关，严格按照标准、设计要求组织施工，随时接受甲方的检查，并为检验提供便利条件。甲方负责人员认定在质量、进度、安全文明施工中存在的问题，提出书面整改意见后，乙方未能按甲方要求及时施工整改，则乙方应向甲方支付违约金2000元/次，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权从工程付款中直接扣除，无需乙方签字即生效，且甲方有权直接解除合同而无需承担任何责任。情节恶劣，违约金数额视情况加倍。

2.安全施工:乙方应严格遵守法规规定，采取严格安全防护措施，切实搞好安全生产。乙方须为其在该项目施工的全部人员缴纳意外保险。无论在上下班途中还是施工过程中的一切风险责任(包括但不限于人身伤害、财产损失等)均由乙方自行承担，并赔偿由此给甲方造成的全部损失;若甲方为此受到法律追诉并对外承担了相应责任，甲方有权向乙方追偿，乙方亦同意给付。乙方机械设备(进出场)、材料的运输、堆放、维护、安全均由乙方负责。

3.乙方指定  身份证号   为现场安全生产直接负责人，并承担相关法律责任。

四、材料供应

1、本工程甲方所需材料、设备均由乙方采购，且所采购的材料设备需经甲方检验合格后方可使用。

2、乙方确保所供货物的性能、原材料等在安全、环保方面符合国家相关标准、规范和规定。

- 工程计价与结算方式

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封堵百叶窗 | 项 | 1 |  | 招标文件① |
| 2 | 拆除废气管道 | 项 | 1 |  | 招标文件② |
| 3 | 拆除雨棚 | 项 | 1 |  | 招标文件③ |

1、

- 本工程无预付款。工程完工后，验收合格后，收到   %发票后付全款。付款方式为电汇。

六、其他事项

1.乙方施工过程中对图纸设计和施工提出合理化建议，使得工程造价降低，甲方可视情况给予乙方适当奖励。

2.乙方在签订合同后，认真分析图纸，发现设计图纸差错，在图纸会审时及时提出，否则造成的损失由乙方全部负责。

3.环境卫生保持:乙方应切实做到文明施工，保持良好的施工环境。特殊作业(如商砼浇注、材料入场)时，应及时与甲方联系，避免耽误工期或影响甲方生产、发货。凡因乙方原因造成损失，均由乙方承担，甲方概不负责。施工期间，因不遵守招远市有关施工时段的管制、污染城市道路或环境遭到的任何处罚由乙方承担，甲方概不负责，因此造成的工期拖延按相应条款进行处理。施工过程中产生的建筑垃圾由乙方负责运出场外，费用乙方自理。

4.乙方郑重承诺:该项目所派出的实际施工队伍绝非挂靠队伍，且具备各项施工要求资质，符合相关规定。若乙方违约甲方有权责令乙方立即退场，未结算工程款不再给付,乙方应赔偿甲方的一切损失。

5.本工程乙方不得转包，若发现乙方违约，甲方有权责令乙方立即退场，未结算工程款不再给付，乙方应赔偿甲方的一切损失。

6.严禁乙方人员醉酒后进入施工现场，违者每次每人支付违约金1000元；   酗酒闹事者支付违约金2000元并追究其相关责任。

7.因乙方迟发、克扣工资或其它经济纠纷而引发工人上访等导致甲方经济及名誉受损，甲方有权从工程款中直接扣除，包括但不限于给付工人工资及甲方损失。

8.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程竣工前由乙方负责成品保护工作，费用已包含在总承包服务费内，不再调整。

七、质保期:执行国家规定。在质保期间出现任何质量问题(非甲方原因)全部由乙方负责免费维修或更换，并需赔偿因此给甲方造成的损失；如需到甲方公司维修或更换，乙方需在收到通知后2日内到达甲方公司并完成相关维修更换。

八、争议解决:因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议，由当事人协商解决，协商不成提交招远市人民法院解决。

九、违约责任

在合同履行过程中，若乙方未按照约定履行应尽的义务，或者交付的标的未达到甲方的要求，除前款已有约定外，还应向甲方支付合同总金额30%的违约金，甲方有权直接从未付款中扣除，不足部分乙方仍需赔偿，且甲方有权直接解除合同，无需承担任何责任。

本协议一式陆份，甲乙双方各执三份，双方签字、盖章后生效。

甲方：山东金宝电子有限公司       乙方：

（公章）                            （公章）

法定代表人（代理人）：          法定代表人（代理人）：